## Slide 1
Detección y filtrado de ecos del terreno en radares no polarimétricos de banda X mediante lógica difusa
Carlos Del Castillo Velarde
Financiamiento:
Proyecto “Aplicaciones del radar meteorológico SOPHy para la gestión de riesgo de desastres y recursos hídricos en el Perú: caso El Niño en Piura” N°PE501087421-2024-Prociencia

## Slide 2
Problema y Motivación
Ecos meteorológicos
interferencias

## Slide 3
Problema y Motivación
Técnicas de filtrado
Filtros gaussianos a nivel de espectros
Análisis espacio – temporal de los momentos espectrales (reflectividad, velocidad Doppler y ancho espectral)
Lógica difusa
Se han trabajado principalmente en:
Radares de banda S o C
Radares de doble polarización
Redes neuronales
Lógica difusa
Clasificación bayesiana

## Slide 4
Objetivo
Técnica para detectar y filtrar el Clutter en radares de banda X que no cuenten con doble polarización ni espectros

## Slide 5
Zona de estudio

## Slide 6
Radar SOPHy
Parámetro | Valor
General | 
Frecuencia | 9,345 GHz (Banda X)
Rango de observación | Hasta 60 kilómetros
Polarización | Doble (Actualmente no está disponible)
Posicionamiento | 
Cobertura | Azimut: (0°- 360°) Elevación: (−5°-185°)
Máxima velocidad angular | 20° S⁻¹
Modos de escaneo | PPI, RHI, combinado
Antena | 
Beam width | 1.8°
Diámetro | 1.21 metros
Ganancia | 38.5 dBi

## Slide 7
Metodología
Días sin lluvia: 26 y 30 de enero de 2025
Elevaciones: 1.0° y 2.6°
Días con lluvia: 13, 14, 18, 20, 22, 23, 30 y 31 de marzo de 2025
Elevaciones: 8° y 12°

## Slide 8
Validación
Si , clutter removido satisfactoriamente
Calculo de estadísticas: RMSE y BIAS
Probabilidad de fallo del método

## Slide 9
Resultados

## Slide 10
Variación diurna del clutter

## Slide 11
Caso 1: Sin lluvia
Sin filtro
Con filtro

## Slide 12
Caso 2: Lluvia convectiva extensa
Sin filtro
Con filtro

## Slide 13
Caso 3: Lluvia convectiva localizada
Sin filtro
Con filtro

## Slide 14
Caso 4: Lluvia estratiforme
Sin filtro
Con filtro

## Slide 17
Probabilidad de falsa alarma

## Slide 18
Conclusiones

## Slide 19
Conclusiones
Las variables de reflectividad y velocidad Doppler demostraron ser altamente efectivas para la identificación y filtrado de ecos de clutter
Bajo los distintos escenarios analizados, la técnica de lógica difusa empleada en este estudio presentó un mejor desempeño en eventos convectivos, donde se preserva adecuadamente la estructura de las celdas convectivas
Durante los eventos estratiformes de amplia cobertura espacial, la metodología mostró limitaciones para mantener la estructura completa de la nube, debido principalmente a la baja intensidad de los ecos, lo que dificulta la discriminación entre precipitación y clutter.
A pesar de estas limitaciones, se logró una reducción significativa del área contaminada por clutter en tres niveles de elevación (1.0°, 2.6° y 4.2°), pasando de valores iniciales de 0.20, 0.09 y 0.02 a −0.003, −0.002 y 0.000, respectivamente.

## Slide 20
Muchas Gracias